## List1
Ponuditelj: |  |  |  |  | Osoba Ponuditelja za kontakt:
Naziv |  |  |  |  | Ime i prezime:__________________________
Sjedište |  |  |  |  | Broj telefona/telefax:_____________________________
OIB
Obrazac ponude
Predmet nabave : Rukavice nitrilne
R.br. | Naziv artikla | jed. mjere | Količina | Tvornički naziv | Proizvođač | Orginalno pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | PDV(25 ili 5%)
1. | Rukavice nitrilne,nesterilne,pregledne bez talka,za jednokratnu upotrebu,visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL< 1,5, visokog stupnja nepropusnosti, kratke, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, veličine: S ili jednakovrijedan | kom | 50000
2. | Rukavice nitrilne,nesterilne,pregledne bez talka,za jednokratnu upotrebu,visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL< 1,5, visokog stupnja nepropusnosti, kratke, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, veličine: M ili jednako vrijedan | kom | 60000
3. | Rukavice nitrilne,nesterilne,pregledne bez talka,za jednokratnu upotrebu,visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL< 1,5, visokog stupnja nepropusnosti, kratke, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, veličine: L ili jedna vrijedan | kom | 60000
|  |  | 170000 |  | Ukupno bez Pdv-a: |  |  | 0
Popust________%
Cijena ponude s popustom:
| Mjesto isporuke:Opća bolnica Gospić |  |  |  | PDV: |  |  | 0
| Rok ,način i uvjeti plaćanja: Prema Ugovoru |  |  |  | Ukupna cijena ponude s PDV-om: |  |  | 0
Rok isporeuke: sukcesivno prema narudžbama
Rok plaćanja: najdulje 60 dana
Mjesto i datum:___________________________
Pečat i potpis
Napomena: Za svaku stavku troškovnika potrebno je dostaviti uzorak.