## Troškovnik
Ponuditelj: |  |  |  |  | Osoba Ponuditelja za kontakt:
Naziv |  |  |  |  | Ime i prezime:____________________
Sjedište |  |  |  |  | Broj telefona/telefaks:_________________
OIB
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Dobava i ugradnja pumpi, ventila i prirubnica za kotlovnicu
R. br. | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena( kn) | Ukupna cijena ( kn)
1. | Dekompresija cjevovoda i ispuštanje medija iz cjevovoda centralnog grijanja | paušalno | paušalno
2. | Demontaža neispravnih cirkulacijskih pumpi | kom | 6
3. | Demontaža zasuna i dijela cjevovoda | kom | 10
4. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe kao: Vilo, Grundfos ili sl, YONOS MAX 80/0,5-12 PN6 | kom | 1
5. | Dobava i ugradnja pumpe IL 80/145-1, 1/4 | kom | 1
6. | Dobava i ugradnja pumpe YONOS MAXO D40/0,5-8 PN6/10 | kom | 1
7. | Dobava i ugradnja pumpe YONOS MAXO 80/0,5-12 PN6 | kom | 1
8. | Dobava i ugradnja pumpe YONOS MAXO 50/0,5-9 PN6/10 | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja pumpe goriva IR 25/4/2 (400V) | kom | 1
10. | Dobava i ugradnja kugla ventila NO125 PN16 | kom | 10
11. | Dobava i ugradnja crnih redukcija 125-89 | kom | 12
12. | Dobava i ugradnja hambuških lukova ɸ125 | kom | 16
13. | Dobava i ugradnja crne bešavne cijevi ɸ125 | m | 6
14. | Izrada bypass-a | komplet | 3
15. | Dobava i ugradnja prirubnice NO 125 NP16 | kom | 16
16. | Dobava i ugradnja prirubnice NO 80 NP6 | kom | 8
17. | Dobnava i ugradnja brtve NO 125 NP16 | kom | 16
18. | Dobava i ugradnja brtve NO 80 NOP6 | kom | 8
19. | Dobava i ugradnja vijka M16/65 s maticom i podloškom | kom | 160
20. | Potrošni materijal kao: plin, kisik, žica za varenje, boja, rezanje ploče, brusne ploče i dr. | paušalno | paušalno
21. | Elektro radovi (ožičenje pumpi) + dobava kabela 5x4 mm | m | 100
22. | Tlačna proba te punjenje ostale instalacije grijanja | kom | 1
23. | Izolacija novoizrađenih bypass-a sa alu-limom i miner. Vunom | kom | 4
24. | Odvoz preostalog materijala | kom | 1
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude s PDV-om
Mjesto i datum:__________________________
Pečat i potpis