## Razrada troškovnika 2022
Red. Br. | Naziv artikla / MEDIVA Total | Opis proizvoda | Količina | Jedinica mjere | Godišnja potrošnja | Kataloški broj | Proizvođač | Jedinična cijena | Cijena pakiranja | Ukupan iznos bez Pdv-a (4x7) | PDV (25% ili 5%)
1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | 2: Kanila arterijska, sa zaštitinim ventilom protoka s ugrađenom kuglicom, onemogućen refluks i gubitak krvi kod uvođenja, s integriranim krilcima radi lakšeg postavljanja i pozicioniranja, 20 G dužine 45 mm.; 3: kom; 4: 250
2. |  | 2: Intravenske kanile za primjenu u neonatologiji i pedijatriji s trostruko brušenim vrhom, RTG vidljive, izrađena od biokompatibilnog poliuretana, krilca za lakše učvršćivanje integrirana u hvatište radi lakšeg postavljanja, dimenzije 24G x 19mm.
2.1. |  | 2: Dimenzija kanile 24 G; 3: kom; 4: 50
2.2. |  | 2: Dimenzija kanile 26 G; 3: kom; 4: 50
3. |  | 2: Kanila intravenska za dulju primjenu terapije s dodatnim portom, izrađena od biokompatibilnog poliuretana, s krilcima te zaštitnim mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta, pasivna aktivacija zaštitnog mehanizma s potpunim zatvaranjem vrha igle u plastični stožac, zaštitna folija na vidljivom dijelu igle nakon izvlačenja
3.1. |  | 2: Dimenzija kanile 14 G; 3: kom; 4: 50
3.2. |  | 2: Dimenzija kanile 16 G; 3: kom; 4: 50
3.3. |  | 2: Dimenzija kanile 18 G; 3: kom; 4: 50
3.4. |  | 2: Dimenzija kanile 20 G; 3: kom; 4: 50
3.5. |  | 2: Dimenzija kanile 22 G; 3: kom; 4: 50
4. |  | 2: Kanila intravenska za dulju primjenu terapije s dodatnim portom, izrađena od biokompatibilnog poliuretana, s krilcima, trostruko brušen vrh igle, mogućnost jednoručnog otvaranja porta sa "snap" tehnologijom
4.1. |  | 2: Dimenzija kanile 14 G; 3: kom; 4: 50
4.2. |  | 2: Dimenzija kanile 16 G; 3: kom; 4: 50
4.3. |  | 2: Dimenzija kanile 18 G; 3: kom; 4: 50
4.4. |  | 2: Dimenzija kanile 20 G; 3: kom; 4: 50
4.5. |  | 2: Dimenzija kanile 22 G; 3: kom; 4: 50
5. |  | 2: Integrirani periferni kateterski sustav s integriranom produžnom linijom s y-završetkom i stoperom krvi, kanila izrađena od biokompatibilnog poliuretana, ugrađen dvokompnentni bezigleni pripoj sa Split Septum tehnologijom na jednom kraju, mehanizam zaštite koji sprječava ubodni incident s potpunim zatvranjem vrha igle u plastično kućište po izvlačenju, dodatni otvor na igli radi brzog povrata krvi i potvrde pozicije u veni
5.1. |  | 2: Dimenzija kanile 18 G; 3: kom; 4: 20
5.2. |  | 2: Dimenzija kanile 20 G; 3: kom; 4: 20
5.3. |  | 2: Dimenzija kanile 22 G; 3: kom; 4: 20
5.4. |  | 2: Dimenzija kanile 24 G; 3: kom; 4: 20
6. |  | 2: Kanila za subkutanu rehidraciju, izrađena od biokompatibilnog poliuretana, s ugrađenom produžnom linijom i mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta, 24 G.; 3: kom; 4: 25
7. |  | 2: Bezigleni pripoj, Split Septum tehnologija, proziran, bez unutarnjih sastavnih dijelova, dvokomponentan s ravnim neometanim putem tekućine, silikonski pokrov cijelom površinom dostupan za dezinfekciju, validiran na najmanje 100 aktivacija, s mogućnošću protoka od 32 lit / sat; 3: kom; 4: 500
8. |  | 2: Čep za dezinfekciju beziglenih pripoja, sadrži porozni jastučić natopljen 70% -tnim izopropilnim alkoholom zapečaćen višeslojnom folijom. Učinkovito dezinficira bezigleni pripoj jednu minutu nakon stavljanja, osigurava fizičku barijeru do sedam dana ukoliko se ne uklanja.; 3: kom; 4: 300
9. |  | 2: Čep za dezinfekciju beziglenih pripoja, sadrži porozni jastučić natopljen 70% -tnim izopropilnim alkoholom zapečaćen višeslojnom folijom. Učinkovito dezinficira bezigleni pripoj jednu minutu nakon stavljanja, osigurava fizičku barijeru do sedam dana ukoliko se ne uklanja, 10 čepova na blisteru.; 3: kom; 4: 300
10. |  | 2: Štrcaljka unaprijed napunjena sterilnom fiziološkom otopinom namijenjena propiranju periferno i centralno postavljenih katetera, "Luer Lok" vrh s velikim čepom za očuvanje sterilnosti otopine, bez mogućnosti povrata sadržaja i mehanizmom automatskog zaključavanja po uporabi.
10.1. |  | 2: ukupna zapremina 3 ml; 3: kom; 4: 30
10.2. |  | 2: ukupna zapremina 5 ml; 3: kom; 4: 30
10.3. |  | 2: ukupna zapremina 10 ml; 3: kom; 4: 30
11. |  | 2: Sistemi infuzijski sa zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom, posudom za kapanje i biretom kompatibilan s uređajima Fresenius Agilia.; 3: kom; 4: 30
12. |  | 2: Sistem infuzijski za davanje parenteralne prehrane sa 1,2μ (lipidnim) filterom, zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom i posudom za kapanje kompatibilan s uređajima Fresenius Agilia.; 3: kom; 4: 30
13. |  | 2: Sistem transfuzijski s ugrađenim krvnim filterom 200 μ, zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom i posudom za kapanje kompatibilan s uređajima Fresenius Agilia.; 3: kom; 4: 30
14. |  | 2: Set za precizno davanje infuzije s regulatorom, sadrži regulator s graduiranim protokom, sigurnosni zračni ventil otporan na prodor bakterija, kapaljku s integriranim 15 µm filterom, linija dužine najmanje 190 cm.; 3: kom; 4: 40
15. |  | 2: Trokraka infuzijska skretnica, "Luer Lok" konekcije, volumen punjenja 0,22 ml.; 3: kom; 4: 100
16. |  | 2: Skretnica za primjenu intravenske terapije i praćenje tlaka s produžnom infuzijskom linijom od 10cm. Ravan, dvosmjeran put tekućine, materijal omogućuje upotrebu lipida i kemoterapeutika; 3: kom; 4: 50
17. |  | 2: Skretnica za primjenu intravenske terapije i praćenje tlaka s produžnom infuzijskom linijom od 25cm. Ravan, dvosmjeran put tekućine, materijal omogućuje upotrebu lipida i kemoterapeutika; 3: kom; 4: 20
18. |  | 2: Linija produžna dvostruka, dužine 15 cm s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojem sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 445 ml/min.; 3: kom; 4: 50
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude s PDV-om