## Sheet1
Ponuditelj: _________________________
Mjesto: ________________ |  | Prilog III.
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave: Zračni uređaj za potrebe operacijske sale
Proizvođač: ______________________
Zemlja porijekla: ___________________
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
R. br | Opis minimalnih tehničkih karakteristika | Zadovoljava uvjete (DA/NE)
1. | Ručni uređaj zračne pile sadrži spojnicu za priključak, gumb za deblokiranje spojnice za priključak, regulator brzine, odabir smjera rada prema natrag, prekidač za način rada sa sigurnosnom funkcijom, spojnicu crijeva. Također posjeduje sigurnosni sustav koji sprječava nenamjerno aktiviranje pogona.
2. | Tehnički podaci:
Kontinuirano podesiva brzina: 0-900 o/min
Težina: 780 g
Potrošnja zraka: oko 250l/min
Preporučeni radni tlak: 6-7 bara (maksimalno 10 bara)
Izlazna snaga (mehanička): 120W
Kanilacija: Ø 3.2 mm
3. | Stezna glava bušilice s ključem
4. | AO/ASIF brza spojnica
5. | Priključak za acetabularno i medularno proširivanje, s opcijom za rad unatrag
6. | Brza spojnica za Kirschnerove žice
7. | Oscilirajući priključak za piljenje
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a (_____%)
Ukupna cijena ponude
U ______________________, ____________ 2022.
Pečat i potpis odgovorne osobe
_________________