## objava
Troškovnik
Ponuditelj:
____________________________
Predmet nabave: Sprave za prijelome, vijci i pločice
R.br. | Naziv artikla | Mjerna jedinica | Količina | Kataloški broj | Proizvođač | Veličina pakiranja | Jedinična cijena | Cijena pakiranja | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena sa PDV | PDV (25% ili 5%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (4x8) | 11 | 12
1 | Igla za extenziju po Kirschner-u pr. 1,0x310 mm ili jednakovrijedna | kom | 15
2 | Igla za extenziju po Kirschner-u pr. 1,2x310 mm ili jednakovrijedna | kom | 15
3 | Igla za extenziju po Kirschner-u pr. 1,5x310 mm ili jednakovrijedna | kom | 15
4 | Igla za extenziju po Kirschner-u pr. 1,8x310 mm ili jednakovrijedna | kom | 15
5 | Igla za extenziju po Kirschner-u pr. 2,0x310 mm ili jednakovrijedna | kom | 15
6 | Igla za extenziju po Kirschner-u pr. 2,5x310 mm ili jednakovrijedna | kom | 15
7 | Igla Kirschner fi2,0, s navojem 15mm, L=230mm | kom | 20
8 | Žica za stezanje kosti fi 1,0 x 10 mm | kom | 2
9 | Žica za stezanje kosti fi 1,2 x 10 mm | kom | 2
10 | Žica za stezanje kosti fi 1,5 x 10 mm | kom | 2
11 | Pločica LC-DPC, široka 6-10 prov. | kom | 3
12 | Pločica LC-DPC, uska 6-10 prov. | kom | 2
13 | Pločica tibialna pilon lijeva i desna 7-13 prov. | kom | 2
14 | Pločica proksimalna tibialna lijeva i desna 7-13 prov. | kom | 2
15 | Pločica distalna femuralna lijeva i desna 7-13 | kom | 2
16 | Pločica proksimalna femuralna lijeva i desna 7-13 | kom | 2
17 | Pločica za kosti duž. 1/3 cijevi, 02-12 provrta, čelik | kom | 2
18 | Pločica za kosti 1/2 cijevi, 02-12 provrta, čelik |  | 2
19 | Pločica komp. Za vijke fi 3,5 sa 02-12 provrta | kom | 1
20 | Pločica za kosti DCP, uska, broj provrta 02-16 | kom | 1
21 | Pločica za kosti DCP, široka, broj provrta 05-17 prov. | kom | 2
22 | Pločica za kosti ravna titan, provrtna 04-07 | kom | 2
23 | Pločica T- potporna, čelik, 4 provrta, duž. 81 mm | kom | 1
24 | Pločica T- potporna, čelik, 5 provrta, duž. 96 mm | kom | 1
25 | Pločica T- potporna, čelik, 6 provrta, duž. 112 mm | kom | 1
26 | Pločica za kosti, titan, duž.-29-53 mm | kom | 1
27 | Podložna pločica za vijke promjer fi 7/ 3,7 | kom | 3
28 | Podložna pločica za vijke unutarnji fi 6,8, vanjski fi 16 | kom | 3
29 | Podložna pločica za vijke unutarnji fi 6,8, vanjski fi 18 | kom | 3
30 | Podložna pločica za vijke promjer fi 11/ 4,1 | kom | 3
31 | Podložna pločica za vijke promjer fi 7/4,1 | kom | 3
32 | Podložna pločica za vijke promjer fi 13/6,6 | kom | 3
33 | Podložna pločica za vijke promjer fi 13/7,1 | kom | 3
34 | Vijak za kosti K - 1,5 dužina 06-20 mm | kom | 3
35 | Vijak za kosti K- 2,0 dužina 06-38 mm | kom | 5
36 | Vijak za kosti K- 2,7 dužina 08-40 mm | kom | 5
37 | Vijak za kosti K 3,5 dužine 10-120 mm | kom | 5
38 | Vijak za kosti K 4,5 duž. 16-120 mm | kom | 3
39 | Vijak za kosti probušeni S - 7,0/2,10 mm, dužina navoja 16 mm, duž. 70-110 mm, | kom | 3
40 | Vijak za kosti S 4,0 duž. 10-60 mm, s navojem do glave | kom | 4
41 | Vijak za kosti S 4,0 duž. 10-80 mm, s kratkim navojem | kom | 3
42 | Vijak za kosti S 6,5 , dužina navoja 16 mm, duž. 30-110 mm | kom | 3
43 | Vijak za kosti S 6,5 , s navojem do glave, duž. 25-110 mm | kom | 3
44 | Igla Kirscher fi 2 mm, navoj 15 mm, Dužina 100 mm | kom | 4
45 | Igla Kirscher fi 2 mm, navoj 15 mm, Dužina 230 mm | kom | 4
46 | Pločica DHS, 135 st, 03-14 provrta | kom | 1
47 | Pločica DCS, 95 st, 04-14 provrta | kom | 3
48 | Vijak DHS-DCS 70 - 110 mm | kom | 3
49 | Vijak DHS-DCS kompresivni /spojni | kom | 3
50 | Troh čavao, kratki, Titan | kom | 3
51 | dužina 180 mm, materijal, proksimalni promjer 17 mm, distalni promjer 11 mm, sa statičkom i dinamičkom rupom, 125, 130 i 135 stupnjeva
52 | Troh čavao, dugi, Titan | kom | 3
53 | dužina 340-440 mm,Lijevi i Desni materijal Titan, proksimalni promjer 17 mm, distalni promjer 11 mm, sa statičkom i dinamičkom rupom, 125, 130 i 135 stupnjeva
54 | Vijak za vrat Troch čavla | kom | 3
55 | materijal Titan, promjer 12 mm, samorezni/sa tri ureza/dužine od 80 mm - 120 mm
56 | Vijak za zaključavanje za Troch čavao | kom | 3
57 | navoj M8x1, materijal Titan, s osiguračem protiv odvrtnja/materijal peek/
58 | Vijak kapa za Troch čavao | kom | 3
59 | Vijak distalni materijal Titan, promjer 6,28 mm, samorezni, dužine od 20 mm- 95 mm | kom | 1
60 | Vijak za kosti maleolarni fi4,5 20-45 | kom | 6
61 | Vijak za kosti maleolarni fi4,5 50-65 | kom | 4
62 | Vijak za kosti maleolarni fi4,5 70-85 | kom | 4
63 | Vijak za kosti maleolarni fi4,5 70-85 | kom | 2
64 | Vijak za kosti maleolarni fi4,5 70-85 | kom | 3
65 | Cijev fi 8/fi 7, dužine 50-150 mm | kom | 2
66 | Navojna šipka - Zagreb I, dužina 100-400 mm | kom | 2
67 | Navojna šipka - Zagreb II, dužina 100-300 mm | kom | 2
68 | Navojna šipka - Zagreb III, dužina 60-100 mm | kom | 2
69 | Zglob za fiksator Zagreb III | kom | 20
70 | Ključ za matice | kom | 1
71 | Zglob za fiksator Zagreb II | kom | 30
72 | Ključ OK - 8 | kom | 1
73 | Ključ OK - 10 | kom | 1
74 | Ključ OK - 13 | kom | 1
75 | Zglob za Zagreb 1 | kom | 50
76 | Međuzglob I za Zagreb I | kom | 4
77 | Međuzglob II za Zagreb I | kom | 4
78 | Schanz vijci fi 4,5 mm, dužina 150-200 mm | kom | 4
79 | Schanz vijci, za Zagreb II dužina 95 mm | kom | 4
80 | Pločica L, čelik, lijeva, 4 provrta, duž. 84 mm | kom | 1
81 | Pločica L, čelik, lijeva, 6 provrta, duž. 116 mm | kom | 1
82 | Pločica L, čelik, lijeva, 8 provrta, duž. 148 mm | kom | 1
83 | Pločica L, čelik, desna, 4 provrta, duž. 84 mm | kom | 1
84 | Pločica L, čelik, desna, 6 provrta, duž. 116 mm | kom | 1
85 | Pločica L, čelik, desna, 8 provrta, duž. 148 mm | kom | 1
86 | Pločica trolisna za vijke 3,5 i 4,0; 03-11 provta, čelik | kom | 1
87 | Pločica T 03-14 provrta za vijke 4,5 i 6,5, čelik | kom | 1
88 | Pločica L / lijeva i desna 04-08 provrta za vijak K 4,5 i S 6,5, čelik | kom | 1
89 | Pločica T potporna za vijke 4, 5, 6 sv. vel., čelik | kom | 1
90 | Y pločica za kondile humerusa, čelik | kom | 1
91 | Pločica L potporna za vijke K 4,5 i S 6,5 lijeva i desna 04-08 provrta, čelik | kom | 1
92 | Pločica kutna kompresijska 130 stup br. provrta 04-12 duž.kllina 70-90., čelik | kom | 1
93 | Pločica kutna za kondile kompesijska 95 stup. br. provrta 04-20, klin duž. 60-95 Čelik | kom | 1
94 | Pločica kompresijska za vijke 2,0 04-08 provrta; čelik | kom | 1
95 | Pločica kompresijska za vijke 2,7 02-12 provr.; čelik | kom | 1
96 | Pločica za više fragmenata za vijke 2,7/ 07 provrta duž. 45 mm, čelik | kom | 1
97 | Pločica L za vijke 2,7; čelik duž. 32 mm lijeva i desna | kom | 1
98 | Pločica mini L za vijke 2,7 kosa duž. 35 mm Desna /Lijeva, čelik | kom | 1
99 | Pločica mini T za vijke 2,7 Čelik duž. 32 mm | kom | 1
100 | Pločica mini ravna za vijke 2,0; 03-10 prov.; čelik | kom | 1
101 | Pločica mini L za vijke 2,0; 03-10 prov.; čelik | kom | 1
102 | Pločica mini L / kosa za vijke 2,0 .duž. 23,5 mm; čelik | kom | 1
103 | Pločica mini T za vijke 2,0; čelik duž. 21 mm | kom | 1
104 | Pločica za calcaneus za vijke 3,5 mm lijeva i desna duž. 60 i 70 mm; čelik | kom | 1
105 | Pločica mini 03-16 prov.; čelik | kom | 1
106 | Parcijalna proteza kuka MOORE svih veličina 42-58 | kom | 20
107 | Proteza kuka Muller, 7,5; 10,0; 11,5; 12,5; 13,5; 15,0; 17,5; 20,0 | kom | 8
108 | Glava za parcijalnu protezu - izmjenjiva fi 42-56 | kom | 2
Ukupno:
| Mjesto i datum ____________________ | [7 empty] | Pečat i potpis