## List1
TROŠKOVNIK
Ponuditelj: __________________________________________ | [8 empty] | Prilog 1
______________________________________________
Naziv: Ortopedski implantati
CPV oznaka: 33183100-7
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | PLANIRANA GODIŠNJA POTROŠNJA | ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA | JED. CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA | Iznos PDV-a | S PDV-om | TRGOVAČI NAZIV
1 | Titanski implantat 3.5 mm x13 mm, naveden konac za provlačenje #5, omča od polietilena sa patentiranim zaključavanjem u 4 točke i prilagodljive duljine, namijenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju BTB transplantata ili jednako vrijedan | KOM | 2
2 | Žica, vodilica za bušenje, Ø 2,4 mm promijer tijela, Ø 3 mm promjer zašiljenog vrha ili jednako vrijedan | KOM | 5
3 | Vijak, resorptivni interferentni iz PLL kiseline, u odgovarajućoj košuljici, za femoralnu fiksaciju BTB transplantata, dimenzija Ø 6, 7, 8, 9 I 10 dužine 23 mm ili jednako vrijedan | KOM | 4
4 | Vijak, resorptivni interferentni iz PLL kiseline, navoj cijelom dulžinom vijka, za tibijalnu fiksaciju BTB transplantata, dimenzija Ø 7, 8, 9 I 10 dužine 28 mm ili jednako vrijedan | KOM | 2
5 | Vijak, resorptivni interferentni iz PLL kiseline, navoj cijelom dužinom vijka, za tibijalnu fiksaciju ST/G transplantata, dimenzija Ø 7,5-9 dužine 35 mm ili jednako vrijedan | KOM | 5
6 | Vijak, resorptivno/osteokonduktivni interferentni iz Biphasic calcium phosphata i PLDL kiseline, navoj cijelom dužinom vijka, dimenzija Ø 8 dužine 28 mm ili jednako vrijedan | KOM | 5
7 | Vijak, resorptivno/osteokonduktivni interferentni iz Biphasic calcium phosphata i PLDL kiseline, navoj cijelom dužinom vijka, dimenzija Ø 7,5-9 dužine 35 mm ili jednako vrijedan | KOM | 10
8 | Vijak, resorptivni iz PLL kiseline, retrogradna implantacija,služi za fiksaciju transplantata iz samog zgloba, dimenzije Ø 7, 8, 9, 10 dužine 20mm ili jednako vrijedan | KOM | 1
9 | Vijak, resorptivni iz PLL kiseline, retrogradna implantacija,služi za fiksaciju transplantata iz samog zgloba, dimenzije Ø 7, 8, 9, 10 dužine 20mm ili jednako vrijedan | KOM | 1
10 | Titanski implantat 3.5 mm x13 mm, naveden konac za provlačenje #5, omča od polietilena sa patentiranim zaključavanjem u 4 točke i prilagodljive duljine, namijenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju ST/G transplantata ili jednako vrijedan | KOM | 20
11 | Nitinol igla vodić za bio-interferentne vijke 1.1mm ili jednako vrijedan | KOM | 4
12 | OPES COOLCUT 30 Ablator, 3.0mm, 30stp ili jednako vrijedan | KOM | 4
13 | OPES ABLATOR, OBLIK ČETKICE 90° stp ili jednako vrijedan | KOM | 5
14 | OPES COOLCUT 50 Ablator, 3.0mm, 50stp ili jednako vrijedan | KOM | 5
15 | OPES COOLCUT 90 Ablator, 3.0mm, 90stp ili jednako vrijedan | KOM | 5
16 | Flomasteri sterilni, a'5 ili jednako vrijedan | KOM | 15
17 | Sistem za šivanje meniska, sastoji se od dva PEEK implantat naveden na dvije zasebne igle, povezan konacm od UHMV polietilena # 2/0, na aparatu s graduiranim vrhom i pomičnim graničnikom ili jednako vrijedan | KOM | 4
18 | KOMPRESIVNI KONUSNI VIJCI - set instrumenata za ugradnju vijaka besplatan - 2,0mm- 2,4mm kompresivni vijak za frakture, osteotomije i fuzije, titan, bezglavi, samonarezujući, samoborajući, kanulirani, dužine 8mm do 20mm ili jednako vrijedan | KOM | 5
19 | KOMPRESIVNI KONUSNI VIJCI - set instrumenata za ugradnju vijaka besplatan - 2,7mm- 3,0mm kompresivni, konusni, konusni, vijak za frakture, osteotomije i fuzije, titan, bezglavi, samonarezujući, samoborajući, kanulirani, dužine 16mm do 30mm ili jednako vrijedan | KOM | 6
20 | KOMPRESIVNI KONUSNI VIJCI - set instrumenata za ugradnju vijaka besplatan - 3,5mm- 4,0mm kompresivni, konusni, vijak za frakture, osteotomije i fuzije, titan, bezglavi, samonarezujući, samoborajući, kanulirani, dužine 16mm do 34mm ili jednako vrijedan | KOM | 1
21 | Sidro, resorptivno iz PLL kiseline, bez navoja, bez konca, Ø 3,5 dužine 14 mm; 5 komada u kutiji ili jednako vrijedan | kom | 5
22 | Sidro, titan, naveden jedan #2 konac od UHMW polietilena, Ø 2,8 dužine 11,7 mm; 5 komada u kutiji ili jednako vrijedan | kom | 5
23 | Sidro, resorptivno iz PLL kiseline, navoj cijelom dužinom sidra, bez konca, Ø 4,75 dužine 19,1 mm; 5 komada u kutiji ili jednako vrijedan | kom | 5
24 | Sidro za rame od titana, navoj do samog kraja sidra, ušica od konca, navedana dva #5 konca, dimenzije sidra 5,5 x 16mm; 5 kom u kutiji ili jednako vrijedan | kom | 5
25 | FIBERWIRE Konac, #2 12 Kom u kutiji sterilno pakirano ili jednako vrijedan | kom | 5
26 | PassPort kanila, od slilkona sa krajevima poput gumba za artroskopske operacije, 6mm x 2,3,4, i 5 cm ili jednako vrijedan | kom | 5
27 | PassPort kanila, od slilkona sa krajevima poput gumba za artroskopske operacije, 8mm x 2,3,4, i 5 cm ili jednako vrijedan | kom | 5
28 | PassPort kanila, od slilkona sa krajevima poput gumba za artroskopske operacije, 10mm x 2,3,4, i 5 cm ili jednako vrijedan | kom | 5
29 | Sistem za rekonstrukciju AC zgloba, sastoji se od #5 UHMW polietilen konaca i titanskih pločica, akutna stanja ili jednako vrijedan | kom | 4
30 | FIBERTAPE konac, #2 x 90cm, oblik trake, sterilno pakirani 6 kom. u kutiji ili jednako vrijedan | kom | 5
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS RABATA (___%)
UKUPNO CIJENA S RABATOM
UKUPAN IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE
| Mjesto i datum ________________________________________ | [5 empty] | Odgovorna osoba Ponuditelja
Pečat i potpis