## Dijaliza
| Ponuditelj: |  |  |  |  | Osoba Ponuditelja za kontakt:
| Naziv |  |  |  |  | Ime i prezime: __________________
Broj telefona /telefaks: _______________________
Sjedište
OIB
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Potrošni materijal za JIL, OHBP i Dječji odjel
R. br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina na godišnjoj razini | Proizvođač | Zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Veličina pakiranja | Jedinična cijena po jed. Mjer bez Pdv-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV 25% ili 5%
1 | Elektrode za mjerenje doubine sedacije i anestezije | kom | 20
2 | Nosna kanila za mjerenje et. CO2 | kom | 25
3 | Skretnica, 3-way stopcock, bojom označen, kontinuirani tlak 2 bara, mobilni prsten, pogodna za davanje lipida. | kom | 100
4 | Rampa sa tri stopcock skretnice, pet konektora, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom | 20
5 | Rampa sa tri stopcock skretnice, pet konektora i produžnom I.V. linijom od 150 cm, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom | 20
6 | Rampa sa pet stopcock skretnica, sedam konektora, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom | 20
7 | Rampa sa pet stopcock skretnica, sedam konektora i produžnom I.V. linijom od 150 cm, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | KOM | 15
8 | Produžna I.V. linija s mobilnim prstenom, troslojna, PE/PVC, M/Ž, dužine 25 cm, 50 cm, 100 cm i 150 cm, unutarnji lumen širine 2.5 mm, vanjski lumen širine 4.1 mm, pogodna za davanje lipida | kom | 100
9 | Produžna I.V. linija s mobilnim prstenom, troslojna, PE/PVC, M/Ž, dužine 25, 50, 100, 150, 180, 200, 300 cm, unutarnji lumen širine 1 mm, vanjski lumen širine 2,5 mm, pogodna za davanje lipida | kom | 80
10 | Produžna I.V. linija s mobilnim prstenom, troslojna, PE/PVC, M/Ž, dužine 150 cm, unutarnji lumen širine 1,5 mm, vanjski lumen širine 3,0 mm, pogodna za davanje lipida | kom | 40
11 | Cijev za sukciju dužine 180 cm sa sustavom za kontrolu tlaka, sterilno pakiranje | kom | 200
12 | SOFTUB cijev za sukciju, unutarnji lumen širine Ø 4,5 mm, dužine 180 cm, sterilno pakiranje | kom | 40
13 | SOFTUB cijev za sukciju, unutarnji lumen širine Ø 7,0 mm, dužine 180 cm, sterilno pakiranje | kom | 40
14 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 14 Fr, sa naljepnicom, sterilna. | kom | 100
15 | Fiksator trahealne kanile za odrasle | kom | 20
16 | 2-smjerni spider drive s 2 pripoja i stezaljkama, 10 cm, Ø 2,5 mm | kom | 50
17 | 3-smjerni spider drive s 3 pripoja i stezaljkama, 10 cm, Ø 1,0 mm i Ø 2,5 mm | kom | 50
18 | I.V. set za precizno doziranje sa regulatorom protoka od 5 do 250 ml/h, sa injekcijskim portom, sa odzračnikom na kapaljci. | kom | 600
19 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 14G dužine 45mm, vanjski promjer 2mm, unutarnjji promjer 1,55mm, protok 290ml/min | kom | 200
20 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 16G dužine 45mm, vanjski promjer 1,75mm, unutarnji promjer 1,35mm, protok 225ml/min | kom | 400
21 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 17G dužine 45mm, vanjski promjer 1,5mm, unutarnji promjer 1,15mm, protok 155ml/min | kom | 100
22 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 18G dužine 32mm, vanjski promjer 1,3mm, unutranji promjer 0,95mm, protok 103ml/min; dužine 45mm, vanjski promjer 1,3mm, unutarnji promjer 0,95mm, protok 96ml/min | kom | 400
23 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 20G dužine 32mm, vanjski promjer 1mm, unutarnji promjer 0,75mm, protok 59ml/min | kom | 400
24 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 22G dužine 25mm, vanjski promjer 0,9mm, unutarnji promjer 0,65mm, protok 42ml/min | kom | 600
25 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 24G dužine 19mm, vanjski promjer 0,74mm, unutarnji promjer 0,55mm, protok 29ml/min | kom | 200
26 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR), atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 26G dužine 19mm, vanjski promjer 0,64mm, unutarnji promjer 0,45mm, protok 19ml/min | kom | 50
27 | Intravenska kanila sa dva ulaza i krilcima, poliutetan (PUR),mora sadržavati samoaktivirajuću zaštitu koja ne smije sadržavati metal, transparentnu komoru za bržu detekciju krvi, atraumatski bevel vrh, mora sadržavati odvojiv mikroporozni hdrofobni filter za spriječavanje istjecanja krvi tijekom postavljanja, sa tri integrirane rtg vidljive linije. 14G dužine 45mm, 16G dužine 45mm, 17G dužine 45mm, 18G dužine 32 i 45 mm, 20G dužine 32mm, 22G dužine 25mm, 24G dužine 19mm | kom | 1000
28 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzija S: 11.4cm x 4.4cm | kom | 40
29 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku ili nogu neonatusa za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzija XS: 10.8cm x 2.5cm | kom | 10
30 | RD SET Adultni/Neonatalni jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor za pacijente težine < 3 kg ili > 40 kg kompatibilan s Masimo pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 80
31 | RD SET Novorođenački/Pedijatrijski jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor za pacijente težine od 3 kg do 20 kg kompatibilan s Masimo pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 20
32 | RD rainbow SET Adultni/neonatalni jednokratni samoljepljivi senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje SpHb, SpO2, SpMet; za pacijente težine < 3 kg ili > 30 kg, kompatibilan s Masimo Radical-7 pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 10
33 | RD SET Adultni jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor za pacijente težine > 30 kg kompatibilan s Masimo pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 40
34 | RD rainbow SET Pedijatrijski jednokratni samoljepljivi senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje SpHb, SpO2, SpMet; za pacijente težine od 10 kg do 50 kg kompatibilan s Masimo Radical-7 pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 10
35 | RD rainbow SET Adultni jednokratni samoljepljivi senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje SpHb, SpO2, SpMet; za pacijente iznad 30 kg, kompatibilan s Masimo Radical-7 pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 10
36 | Pedijatrijski jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor, kompatibilan s OxiMax tehnologijom pulsne oksimetrije | kom | 200
37 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzija M: 13.7cm x 6.4cm | kom | 100
38 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzija L: 23cm x 9cm | kom | 100
Ukupna cijena ponude bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena ponude s PDV-om:
| Mjesto i datum: |  |  |  |  | Pečat i potpis: