## List1
| Ponuditelj: | [5 empty] | Kontrakt osoba
Ime i prezime:____________________________
| Naziv | [5 empty] | Telefon/telefaks:_________________________
Sjedište
OIB
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Ostali medicinski nekemijski potrošni materijal
| Naziv proizvoda | Jed. Mjere | Količina | Kataloški broj i naziv proizvoda | Proizvođač | Orginal pakiranje | Jedinična cijena | Cijena pakiranja | Ukupno | PDV (25 ILI 5%
1. | Navlake za cipele PE , plava | kom | 500
2. | Navlaka za cipele, izrađena od SBPP 30g/m2, univerzalne veličine, s elastičnim rubom, prilagodljivog oblika, zelena | kom | 100
3. | Kapa izrađena iz netkanog tekstila-100% polipropilen, 17g/m2, s gumicom, fi 50 cm, zelena | kom | 1000
4. | Kapa muška izrađena iz netkanog tekstila- 100% polipropilen, 30g/m2, s upijajućom trakom za čelo, na vez ili jednakovrijedna. | kom | 500
5. | Kapa skafander vlies s upijajućom trakom za čelo, izrađena iz netkanog tekstila, 30g/m2 ili jednakovrijedna. | kom | 200
6. | Troslojna maska na vez, s filterom i žicom za anatomsko formiranje oko nosa. BFE iznad 99,3% sa spužvicom protiv zamagljivanja naočala ili jednakovrijedna. | kom | 200
7. | Navlaka za jastuk 60x80cm, nepropusna, izrađena iz 100% viskoze+ PE folija (+/-2%) ili jednakovrijedno. | kom | 100
8. | Trljačica izrađena iz netkanog tekstila min. 120g/m2, 70%poliester, 30% viskoza. Dimenzije: 15×25cm s elastičnim završetkom (+/-2%) | kom | 300
9. | Brisač za pranje pacijenata, min.57g/m2, izrađen iz min.85% celuloze i min.10% latex veziva, visoke sposobnosti upijanja, 40x45cm (+/- 2%) | kom | 500
10. | Trljačica sa antibakterijskom kremom za njegu pacijenta,Ph 5,5,,izrađena od materijala 70%poliester, 30% viskoza. 85g/m2,dimenzija 17 x 23,5 cm | kom | 100
11. | Podbradak na vez s dubljim đepićem,izrađen od nepropusno upijajućeg materijala ili jednakovrijedan. | kom | 250
12. | Hlače izrađene iz troslojnog netkanog tekstila, 100% polipropilen. Čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal ili jednakovrijedne. | kom | 100
13. | Bluza na drukere izrađena iz troslojnog netkanog tekstila, 100% polipropilen. Čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal. Dugi rukav.Ili jednakovrijedna. | kom | 100
14. | Pidžama izrađena iz troslojnog netkanog tekstila 35g/m2, 100% polipropilen. Čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal ili jednakovrijedna. | kom | 2000
15. | Navlaka za madrac, izrađena iz poliestera i poliuretana, meka, podatna, vodonepropusna tkanina. Moguće višekratno pranje na 95 ºC, sterilizacija na 134 ºC. Dimenzija 90x200 cm ili jednakovrijedna. | kom | 10
16. | Navlaka PE za OP stol, izrađena iz transparentne PE folije 50 µm, dimenzija 100x250 cm s gumom ili jednakovrijedna. | kom | 10
17. | Med. vlies u roli 35g/m2,plavi vlies u roli od netkanog tekstila, dimenzija 80 cm x200 m, 100% polipropilen ili jednakovrijedan. | kom | 40
18. | Vlies u roli od netkanog tekstila, 100% polipropilen, min. 23g/m2, 60cmx100m, perforiran svakih 40cm, (+/-2%) | kom | 10
19. | Medicinski papir u roli, sastav: celuloza + PE folija, 60 cm x 100 m, perforacija svakih 38 cm, vodonepropustan. | kom | 5
20. | Medicinski papir u roli, 60cm x 50m, perforacija svakih 38cm ili jednakovrijedan. | kom | 5
21. | Gaćice s otvorom i preklopom izrađene iz troslojnog netkanog tekstila,35 g/m2, 100% polipropilen. Čvrst, vodoodbojan materijal. Jednokratne. Veličina L- XXL. | kom | 250
22. | Podloga 80x180 cm,a30- za inkontinenciju, dvoslojna, nepropusna ili jednakovrijedna. | kom | 400
23. | Kirurška pregača dimenzija 100x125cm, izrađena iz PVC materijala sa platnenim vezicama i ojačanjima ili jednakovrijedna. | kom | 10
24. | Ogrtač kirurški sterilni vel. M- XXL - materijal SMS PP 35 g/m², troslojni vodoodbojni, neiritirajući, barijera za bakterije, ugodan kod dugotrajnog nošenja, ultrazvučno zavareni šavovi koji omogućuju nepropusne spojeve, tj. bolju barijeru; elastični završeci rukava, višestruko vezanje ili jednakovrijedan. | kom | 225
25. | Ogrtač jednokratni bolnički, izrađen od materijala 100% polipropilen 20 g/m², lagan, ugodan za nošenje, sa elastičnim završetkom na rukavima- renderom, vezanjem oko vrata i pojasom. | kom | 250
26. | Navlaka PE za kameru 14x250cm, sterilna, izrađena je od PE, sa samoljepivom trakom na završecima ili jednakovrijedna. | kom | 250
27. | Navlaka za nogu 30x80cm, sterilna izrađena je od nepropusnog materijala. 100% viskoza + PE folija ili jednakovrijedna. | kom | 50
28. | Navlaka za nogu 40x120cm, sterilna izrađena je od nepropusnog materijala. 100% viskoza + PE folija ili jednakovrijedna. | kom | 50
29. | Navlaka PE za RTG, gornja+ donja 140x75cm,sterilna navlaka za RTG sa PE trakom i 5 samoljepivh držača ili jednakovrijedna. | kom | 40
30. | Set za kuk, sterilan 4× maramica upijajuća 30 x 40 cm 1× navlaka za nogu 40 x 120 cm 1× MAYO navlaka za stolić 75×145cm pojačana 2× OP- traka 9 x 50 cm 1× prekrivka 3-sl. 220×240cm s ljepljivim U-otvorom 6×95cm 1× prekrivka 150×240cm sa ljepljivim rubom (80) 1× prekrivka za stol 150 x 200 cm | kom | 2
31. | Set LCA, sterilan 1 x prekrivka (viskoza+ LDPE) za OP stol 160x200 cm 1 x arthroskopska prekrivka 200x300 cm s kontejnerom 1 x kir.prekrivka (viskoza+ LDPE) 150x180 cm s ljepljivim rubom 1 x Mayo navlaka za stolić, pojačana 145x75 cm 1 x navlaka za nogu 30x80 cm 3 x OP- traka 9x50 cm s upijajućom površinom 2 x kirurški ogrtač koji je barijera za viruse vel. XL (170 cm) 1 x kirurški ogrtač vel. L 1 x navlaka za kameru PE 14x250 cm 4 x ručnik 30x40 cm 1 x vrećica za instrumente 35x50 cm samoljepljiva 30 x tupferi od gaze 10x20 cm | kom | 2
32. | Prekrivka za laparoskopiju 200x270 cm s otvorom 25x25 cm s incizijskom folijom i proširenjem, sterilna | kom | 30
33. | Neurokirurška prekrivka 200 x 320 cm, izrađena od nepropusnog materijala, 100 % viskoza + PE folija, s ljepljivim otvorom 5 x 10 cm i incizijskom folijom, sterilna, ili jednakovrijedna. | kom | 10
34. | Incizijska folija 60x85cm, sterilna | kom | 10
35. | Incizijska folija antimikrobna,45x65cm, sterilna | kom | 10
36. | Incizijska folija antimikrobna, 65x80 cm, sterilna | kom | 10
37. | Navlaka za ručku OP lampe, sterilan | kom | 10
38. | Navlaka za ručku OP lampe, sterilan, veća | kom | 10
39. | Prekrivka za otvorene laparotomije, izrađena od nepropusnig upijajućeg materijala, pojačana oko otvora. 50x75cm, sterilna | kom | 10
40. | Skin marker | kom | 50
41. | Mayo navlaka za instrumentarski stolić, 80x145cm, pojačana, sterilna | kom | 10
42. | Kirurška prekrivka, sterilna, za kirurgiju ruke dimenzija 285x370cm, izrađena je iz nepropusnog materijala, sa elastičnim otvorom Ø 2,5cm ili jednakovrijedna. | kom | 10
43. | Antidekubitalna zaštita za lakat i petu, izrađena od 70% poliestera i 30% viskoze, sa 60g punjenjem vatom i memorijskom pjenom debljine minimalno 2cm, s čičak trakom za fiksaciju | par | 10
44. | Antidekubitalna zaštita za glavu 30x30cm Napravljena od memorijske pjene debljine 4 cm, presvučena navlakom napravljenom od vodonepropusne tkanine od poliestera i poliuretana koja je obrađena protiv gljivica, plijesni i bakterija. Navlaka se može višekratno prati na 95 ˚C i sterilizirati na 134˚C. | kom | 10
45. | Vezice za ruke, pojačane, namjenjene za humano vezivanje pacijenata izrađene od 70% poliestera, 30% viskoze + polipropilen | par | 40
46. | Antidekubitalna podloga 50x70 cm, 4 cm debljine Napravljena od memorijske pjene, presvučena vodonepropusnom tkaninom od poliestera i poliuretana obrađenom protiv gljivica, plijesni i bakterija. Navlaka se može višekratno prati na 95 ˚C te sterilizirati na 134 °C. | kom | 3
47. | Antidekubitalna podloga 70x100 cm, 4 cm debljine Napravljena od memorijske pjene, presvučena vodonepropusnom tkaninom od poliestera i poliuretana obrađenom protiv gljivica, plijesni i bakterija. Navlaka se može višekratno prati na 95 ˚C te sterilizirati na 134 °C. | kom | 3
48. | Antidekubitalna podloga 90x200 cm, 4 cm debljine Napravljena od memorijske pjene, presvučena vodonepropusnom tkaninom od poliestera i poliuretana obrađenom protiv gljivica, plijesni i bakterija. Navlaka se može višekratno prati na 95 ˚C te sterilizirati na 134 °C. | kom | 3
49. | Antidekubitalni jastučić za zatiljak Anatomski zakrivljen, izrađen od memorijske pjene debljine 3 cm, presvučen vliesom i 60 gramskim punjenjem vatom. Dimenzije 15x25 cm. | kom | 10
50. | Klinasti jastuk 21x21x30 /40 cm Trokutastog oblika, izrađen od spužve dimenzija 21x21x30 cm, dužine 40 cm, presvučen navlakom od vodonepropusne tkanine od poliestera i poliuretana koja je obrađena protiv gljivica, plijesni i bakterija i ne može se skidati. | kom | 3
51. | Klinasti jastuk 30x30x40/50 cm Trokutastog oblika, izrađen od spužve dimenzija 30x30x40 cm, dužine 50 cm, presvučen navlakom od vodonepropusne tkanine od poliestera i poliuretana koja je obrađena protiv gljivica, plijesni i bakterija i ne može se skidati. | kom | 3
52. | Transparentan akrilatni postoperativni povoj za kirurške rezove kod kojih se očekuje niska do umjerena sekrecija. Sastoji od poliuretanske folije i integriranog prozirnog, polimenskog gel jastučića s mogućnošću upijanja tekućine do 4 puta vlastite težine. Omogućuje konstantan nadzor kirurškog reza bez skidanja samog povoja, maksimalno vrijeme upotrebe od 7 do 28 dana, ovisno o stanju povoja i količini eksudata u gel jastučiću. Vodonepropustan, barijera za viruse i bakterije, polupropustan - omogućuje izmjenu plinova s površine kože. Hipoalergijsko poliakrilatno ljepilo s perforacijama za dugotrajnu fiksaciju, bez lateksa, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, pojedinačno sterilno pakiran. Dimezije: 7,6 x 9,5 cm ovalni, dimenzija upijajućeg gel ovalnog jastučića 3,8 x 5,7 cm, za rane i rezove manjih dimenzija | kom | 5
53. | Transparentan akrilatni postoperativni povoj za kirurške rezove kod kojih se očekuje niska do umjerena sekrecija. Sastoji od poliuretanske folije i integriranog prozirnog, polimenskog gel jastučića s mogućnošću upijanja tekućine do 4 puta vlastite težine. Omogućuje konstantan nadzor kirurškog reza bez skidanja samog povoja, maksimalno vrijeme upotrebe od 7 do 28 dana, ovisno o stanju povoja i količini eksudata u gel jastučiću. Vodonepropustan, barijera za viruse i bakterije, polupropustan - omogućuje izmjenu plinova s površine kože. Hipoalergijsko poliakrilatno ljepilo s perforacijama za dugotrajnu fiksaciju, bez lateksa, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, pojedinačno sterilno pakiran. Dimezije: 11,1 x 12,7 cm ovalni, dimenzija upijajućeg gel ovalnog jastučića 6,0 x 7,6 cm, za rane i rezove manjih dimenzija | kom | 5
54. | Transparentan akrilatni postoperativni povoj za kirurške rezove kod kojih se očekuje niska do umjerena sekrecija. Sastoji od poliuretanske folije i integriranog prozirnog, polimenskog gel jastučića s mogućnošću upijanja tekućine do 4 puta vlastite težine. Omogućuje konstantan nadzor kirurškog reza bez skidanja samog povoja, maksimalno vrijeme upotrebe od 7 do 28 dana, ovisno o stanju povoja i količini eksudata u gel jastučiću. Vodonepropustan, barijera za viruse i bakterije, polupropustan - omogućuje izmjenu plinova s površine kože. Hipoalergijsko poliakrilatno ljepilo s perforacijama za dugotrajnu fiksaciju, bez lateksa, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, pojedinačno sterilno pakiran. Dimezije: 14,2 x 15,8 cm ovalni, dimenzija upijajućeg gel ovalnog jastučića 8,5 x 10,7 cm, za rane i rezove manjih dimenzija | kom | 5
55. | Transparentan akrilatni postoperativni povoj za kirurške rezove kod kojih se očekuje niska do umjerena sekrecija. Sastoji od poliuretanske folije i integriranog prozirnog, polimenskog gel jastučića s mogućnošću upijanja tekućine do 4 puta vlastite težine. Omogućuje konstantan nadzor kirurškog reza bez skidanja samog povoja, maksimalno vrijeme upotrebe od 7 do 28 dana, ovisno o stanju povoja i količini eksudata u gel jastučiću. Vodonepropustan, barijera za viruse i bakterije, polupropustan - omogućuje izmjenu plinova s površine kože. Hipoalergijsko poliakrilatno ljepilo s perforacijama za dugotrajnu fiksaciju, bez lateksa, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, pojedinačno sterilno pakiran. Dimezije: 9,0 x 25,0 cm, dimenzija upijajućeg gel jastućića 4,5 x 20 cm, maksimalna mogućnost upijanja 30-40 ml tekućine, za rezove do 18,0 cm | kom | 20
56. | Transparentan akrilatni postoperativni povoj za kirurške rezove kod kojih se očekuje niska do umjerena sekrecija. Sastoji od poliuretanske folije i integriranog prozirnog, polimenskog gel jastučića s mogućnošću upijanja tekućine do 4 puta vlastite težine. Omogućuje konstantan nadzor kirurškog reza bez skidanja samog povoja, maksimalno vrijeme upotrebe od 7 do 28 dana, ovisno o stanju povoja i količini eksudata u gel jastučiću. Vodonepropustan, barijera za viruse i bakterije, polupropustan - omogućuje izmjenu plinova s površine kože. Hipoalergijsko poliakrilatno ljepilo s perforacijama za dugotrajnu fiksaciju, bez lateksa, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, pojedinačno sterilno pakiran. Dimezije: 9,0 x 35,0 cm, dimenzija upijajućeg gel jastućića 4,5 x 30,0 cm, maksimalna mogućnost upijanja 40-60 ml tekućine, za rezove do 28,0 cm | kom | 20
57. | Prekrivač za odrasle za grijanje ispod tijela, veličina large 91x188cm/težina 142 gr, dozvoljeno odstupanje od dimenzija i težine 5%. Latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju prekrivača, odvodni kanali za drenažu tekućine, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje). | kom | 10
58. | Trljačica sa klorheksidinom za njegu pacijenta, Ph 5,5, izrađena od materijala 70% poliester, 30% viskoza. 85g/m², dimenzija 17 x 23,5 cm. Pakirana a 10 kom. | kom | 500
59. | Kapa za pranje kose, promjera fi 50-53 cm, izrađena od 120g/m²; 70%poliester, 30%viskoza i PE filmom, sa aloe verom, vitaminom B5 i vitaminom E; pak 1 kom. | kom | 300
60. | Otirač specijalni za pod ,sastoji se od samoljepljivih slojeva, koji na sebe privlače fine čestice prljavštine s cipela ili specijalnih zaštita za cipele, za postavljane ispred operacijskih sala,odgovara okviru: dimenzija min.115cm x 45cm. | kom | 3000
61. | Set za epiduralnu anesteziju, sterilan Sastav: 1x kompresa 70x70cm, izrađena od netkanog tekstila SMS, 100% polipropilen, vodoodbojna i alkoholodbojna (omot) 1x prekrivka 60x75cm s ljepljivim otvorom 10cm i dva ljepljiva držača, dvoslojna, izrađena od nepropusno-upijajućeg materijala (viskoza + LDPE folija) 6x tupfer br.3 5x kompresa 5x5 cm 1x pean plastični dužine 19 cm 1x posuda okrugla polipropilen prozirna 250 ml | kom | 50
62. | Odijelo (hlače + bluza s kratkim rukavima) izrađeno od netkanog tekstila SMS, 40 g/m², 100% polipropilen, vodoodbojno, neiritirajuće, barijera za bakterije, plave boje. Bluza ima na prednjoj strani 2 džepa, hlače na vezanje u struku; veličina M, L, XL. XXL. | kom | 200
63. | Klema za pupak, steriilna | kom | 300
64. | Povez za pacijenta, dimenzija 120 x 55 cm, izrađen iz 100% polipropilena 60 g/m² u gornjem sloju i 70% poliestera i 30% viskoze u donjem sloju. Povez na sebi ima čičak uz pomoć kojeg se pacijent fiksira na krevet, te otvore sa svake strane radi manipulacije. | kom | 20
65. | Povez za pacijenta, dimenzija 160 cm x 55 cm, izrađen iz 100% polipropilena 60 g/m² u gornjem sloju i 70% poliestera i 30% viskoze u donjem sloju. Povez na sebi ima čičak uz pomoć kojeg se pacijent fiksira na krevet, te otvore sa svake strane radi manipulacije. | kom | 20
Popust________%
Ukupno s popustom
PDV:
Ukupno s PDV-om:
Mjesto i datum: _______________________
Pečat i potpis____________________________