## objava
| Ponuditelj: | [5 empty] | Osoba ponuditelja za kontakt:
Ime i prezime:___________________________
Telefon/telefaks:_________________________
OIB
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Grupa 2. Kanile
R.br. | Naziv artikla | Mjerna jedinica | Količina | Kataloški broj | Proizvođač | Veličina pakiranja | Jedinična cijena | Trgovački naziv | Cijena pakiranja | Ukupni iznos bez PDV-a (4x8) | PDV (25 ili 5%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Traheostomska kanila, silikonizirani PVC,s cuff-om velikog volumena niskog tlaka, veličine 3-10 | kom | 15
2. | Traheostomska kanila, silikonizirani PVC, s cuff-om velikog volumena niskog tlaka, aspiracije iznad cuff-a, veličine 5-10 | kom | 10
3. | Držač za kanile sa čičak-trakom širine 25mm, koja omogućava jednostavno vezanje i prilagođavanje različitim veličinama vrata | kom | 40
4. | Oronazalni trahealni tubusi, termosenzitivni s cuffom "soft seal", murphyevo oko, marker na 3 cm, za trajnu ventilaciju, veličine od 3 do 10.0 | kom | 360
5. | Orotrahealni tubus, proziran PVC, plava radio-opaque linija, balončić niskog tlaka visokog volumena, veličina 3 - 10.0, | kom | 200
6. | Tubus oronasalni, armirani, silikonizirani, sa cuff-om velikog volumena niskog tlaka, veličine 2.5 do 10.0 | kom | 100
7. | Stilet za intubaciju izrađen od rastezljivog aluminija i visoke gustoće, različitih veličina | kom | 15
8. | Set za perkutanu traheotomiju sa dilatatorom | kom | 7
9. | Set za prsnu drenažu - Seldinger, kateter - 16G, 8 cm i 2 cm za označavanje dubine od kože do pleuralnog otvora, specialnog tupog vrha, 50 cm fleksibilni vodič - J vrha, pleuralni kateter 12F, 30 cm dug, fleksibilan i otporan na savijanje, unutrašnje ojačan - pomičan, plasiran na hemostatskoj valvuli, 2 lateralna i 1 terminalni otvor za drenažu, radipaque, luer-lock, četverostruki stopcock, konektor, ili jednakovrijedan | kom | 10
10. | 3 komorna torakalna drenaža sa komorom za kontrolu sukcije graduirana, do 25 cm/H2O, skalom graduiranom od 1-100ml na 1ml, od 100-200ml na 2ml, od 200-2500 na 10ml. Skupni volumen komore mora biti 2500ml. Integrirana pločica za zatvaranje. | kom | 5
11. | 3 komorna torakalna drenaža sa komorom za kontrolu sukcije graduirana, do 25 cm/H2O, skalom graduiranom od 1-100ml na 1ml, od 100-200ml na 2ml, od 200-2500 na 10ml. Skupni volumen komore mora biti 2500ml. Integrirana pločica za zatvaranje i volumetrički Air Leak Metar | kom | 5
12. | Kanila trahealna , silikonizirani PVC, sa 15 mm konektorom, sa mekanim cuff-om visokog volumena, niskog tlaka, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, veličine 7do10. | kom | 10
13. | Spinalna igla "Pencil point" 22-27 G, 90mm pakirana s uvodnicom. | kom | 150
14. | Spinalna igla "Pencil point" 25 i 26 G, 115mm | kom | 40
15. | Spinalna igla "Lancet point" 22-27 G | kom | 60
16. | Minipack za epiduralnu anesteziju koji se sastoji od katetera , luer-lock konektora, ravnog filtera, šprice «LORD», igle sa «krilima», ili jednakovrijedan | kom | 10
17. | Fiksacija za epiduralni kateter «LOCKIT»,16,18G ili jednakovrijedan | kom | 10
18. | Set Spinalno Epiduralni,u setu: Pencil point igla, LORD šprica 10ml, odgovarajući luer lock konektor za kateter, filter 2µm s dvosmjernim protokom i uporabom od 96 h, epiduralni kateter i spužvasta samoljepljiva fiksacija. | kom | 5
19. | Sustav zatvorene sukcije za odstranjivanje sekreta iz traheobronhijalnog stabla tijekom 24 sata. U setu: sukcijski kateter bojom kodirane veličine, MDI port, double swivel kutni konektor i produžni nastavak, jednosmjerna valvula za propiranje, mehanizam zaključavanja na kontroli sukcije, . Vel.10 - 18 Fr, duljine za tubus i za endotrahealnu kanilu. | kom | 25
20. | Silikonska cijev, za sukciju, za spajanje na aspirator, I.D. 7mm, u roli 25m. | kom | 1
21. | Cijev za sukciju za spajanje na aspirator, medicinski PVC, I.D. 7mm, u roli 50m. | kom | 1
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena ponude sa PDV-om:
| Mjesto i datum: _______________________ | [6 empty] | Pečat i potpis: