## List1
Ponuditelj: |  |  |  |  | Osoba Ponuditelja za kontakt
Naziv |  |  |  |  | Ime i prezime:________________________________
Sjedište |  |  |  |  | Broj telefona/telefaks:______________________________
OIB
OBRAZAC PONUDE
Predmet nabave: Rukavice kiruške
R. br. | NAZIV ARTIKLA | Jed. mjere | Količina | Tvornički naziv | Proizvođač | Originalno pakovanje | Jedinična cijena bez PDV | Ukupna cijena bez PDV | PDV (25 ILI 5%)
1 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, teksturiran dlan, s talkom, zarolani rub, savijeni prsti, sterilizirano gamma zračenjem max. 35 kGy, AQL max. 1, dužine 265-280mm. Debljina na prstu minimalno 0,17mm, debljina na dlanu min. 15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,12mm. Sila trganja minimalno 9N, Veličina br. 6. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455 | par | 200
2 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, teksturiran dlan, s talkom, zarolani rub, savijeni prsti, sterilizirano gamma zračenjem max. 35 kGy, AQL max. 1, dužine 265-280mm. Debljina na prstu minimalno 0,17mm, debljina na dlanu min. 15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,12mm. Sila trganja minimalno 9N, Veličina br. 6.5. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455 | par | 200
3 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, teksturiran dlan, s talkom, zarolani rub, savijeni prsti, sterilizirano gamma zračenjem max. 35 kGy, AQL max. 1, dužine 265-280mm. Debljina na prstu minimalno 0,17mm, debljina na dlanu min. 15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,12mm. Sila trganja minimalno 9N, Veličina br. 7. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455 | par | 1200
4 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, teksturiran dlan, s talkom, zarolani rub, savijeni prsti, sterilizirano gamma zračenjem max. 35 kGy, AQL max. 1, dužine 265-280mm. Debljina na prstu minimalno 0,17mm, debljina na dlanu min. 15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,12mm. Sila trganja minimalno 9N, Veličina br. 7.5. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455 | par | 6000
5 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, teksturiran dlan, s talkom, zarolani rub, savijeni prsti, sterilizirano gamma zračenjem max. 35 kGy, AQL max. 1, dužine 265-280mm. Debljina na prstu minimalno 0,17mm, debljina na dlanu min. 15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,12mm. Sila trganja minimalno 9N, Veličina br. 8. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455 | par | 4000
6 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, teksturiran dlan, s talkom, zarolani rub, savijeni prsti, sterilizirano gamma zračenjem max. 35 kGy, AQL max. 1, dužine 265-280mm. Debljina na prstu minimalno 0,17mm, debljina na dlanu min. 15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,12mm. Sila trganja minimalno 9N, Veličina br. 8.5. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455 | par | 2000
7 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, teksturiran dlan, s talkom, zarolani rub, savijeni prsti, sterilizirano gamma zračenjem max. 35 kGy, AQL max. 1, dužine 265-280mm. Debljina na prstu minimalno 0,17mm, debljina na dlanu min. 15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,12mm. Sila trganja minimalno 9N, Veličina br. 9. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455 | par | 500
8 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, teksturiran dlan, BEZ talka, obložene polimerom, zarolani rub, savijeni prsti, AQL max. 0.65, sterilizirano gamma zračenjem max. 34 kGy, Dužine 280-290mm. Debljina na prstu minimlno 0,19mm, debljina na dlanu min. 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,14mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličina br. 6. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455, EN 374, ISO 2859-1 | par | 50
9 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, teksturiran dlan, BEZ talka, obložene polimerom, zarolani rub, savijeni prsti, AQL max. 0.65, sterilizirano gamma zračenjem max. 34 kGy, Dužine 280-290mm. Debljina na prstu minimlno 0,19mm, debljina na dlanu min. 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,14mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličina br. 6.5. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455, EN 374, ISO 2859-1 | par | 50
10 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, teksturiran dlan, BEZ talka, obložene polimerom, zarolani rub, savijeni prsti, AQL max. 0.65, sterilizirano gamma zračenjem max. 34 kGy, Dužine 280-290mm. Debljina na prstu minimlno 0,19mm, debljina na dlanu min. 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,14mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličina br. 7. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455, EN 374, ISO 2859-1 | par | 50
11 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, teksturiran dlan, BEZ talka, obložene polimerom, zarolani rub, savijeni prsti, AQL max. 0.65, sterilizirano gamma zračenjem max. 34 kGy, Dužine 280-290mm. Debljina na prstu minimlno 0,19mm, debljina na dlanu min. 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,14mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličina br. 7.5. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455, EN 374, ISO 2859-1 | par | 50
12 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, teksturiran dlan, BEZ talka, obložene polimerom, zarolani rub, savijeni prsti, AQL max. 0.65, sterilizirano gamma zračenjem max. 34 kGy, Dužine 280-290mm. Debljina na prstu minimlno 0,19mm, debljina na dlanu min. 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,14mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličina br. 8. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455, EN 374, ISO 2859-1 | par | 50
13 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, teksturiran dlan, BEZ talka, obložene polimerom, zarolani rub, savijeni prsti, AQL max. 0.65, sterilizirano gamma zračenjem max. 34 kGy, Dužine 280-290mm. Debljina na prstu minimlno 0,19mm, debljina na dlanu min. 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,14mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličina br. 8.5. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455, EN 374, ISO 2859-1 | par | 50
14 | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, teksturiran dlan, BEZ talka, obložene polimerom, zarolani rub, savijeni prsti, AQL max. 0.65, sterilizirano gamma zračenjem max. 34 kGy, Dužine 280-290mm. Debljina na prstu minimlno 0,19mm, debljina na dlanu min. 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,14mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličina br. 9. Dugo pakiranje. Rukavice moraju biti u skladu s (EU) 2017/745, EN455, EN 374, ISO 2859-1 | par | 50
Ukupno bez PDV-a:
| Mjesto isporuke: Opća bolnica Gospić |  |  |  | Popust__________%
| Rok, način i uvijeti plaćanja: Prema ugovoru |  |  |  | Ukupno s popustom
| Rok isporuke: sukcesivno prema narudžbama |  |  |  | PDV:
| Rok plaćanja: najdulje 60 dana |  |  |  | Ukupno s PDV-om:
Napomena: Potrebno je dostaviti uzorke za stavke 6 i 14, po jedno orginalno pakiranje.
Mjesto i datum:__________________________
Pečat i potpis