## Troškovnik
Troškovnik
Ponuditelj:
Predmet nabave: Sprave za prijelome, vijci i pločice
R.br. | Naziv artikla | Mjerna jedinica | Količina | Kataloški broj | Proizvođač | Veličina pakiranja | Jedinična cijena | Cijena pakiranja | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena sa PDV | PDV (25% ili 5%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (4x8) | 11 | 12
1 | Igla za extenziju Kirschner Ø 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 dužine 150-310 mm | kom | 100
2 | Igla Kirschner Ø 1,2 s navojem na vrhu dužine 150-230mm | kom | 1
3 | Igla Kirschner Ø 2,0 s navojem na vrhu dužine 150-250mm | kom | 1
4 | Igla Kirschner Ø 2,5 s navojem na vrhu dužine 230 mm | kom | 1
5 | Igla Kirschner Ø 3.175 s navojem na vrhu dužine 450 mm | kom | 1
6 | Žica za stezanje kosti fi 0,8; 0,9; 1,0; 1,2 i 1,5 x 10 mm | kom | 1
7 | Pila žičana po Gigli-u dužine 300, 400, 500 i 700mm | kom | 1
8 | Pločica LC-DCP, široka 6-10 prov. | kom | 2
9 | Pločica LC-DCp, uska 6-10 prov. | kom | 2
10 | Pločica za kosti duž. 1/3 cijevi, 02-12 provrta, čelik | kom | 20
11 | Pločica za kosti 1/2 cijevi, 02-12 provrta, čelik | kom | 2
12 | Pločica kompresijska za vijke fi 3,5 s 02-12 provrta | kom | 1
13 | Pločica za kosti DCP, uska, broj provrta 02-16 | kom | 1
14 | Pločica za kosti DCP, široka, broj provrta 05-17 prov. | kom | 1
15 | Pločica za kosti ravna titan, provrta 04-07, za vijke 2, 7mm | kom | 1
16 | Pločica T- potporna, čelik, 4-6 provrta | kom | 1
17 | Pločica za kosti, mini ravna, titan, duž.-29-53 mm, za vijke 2,0 mm | kom | 1
18 | Podložna pločica za vijke promjer fi 7/ 3,7 | kom | 3
19 | Podložna pločica za vijke promjer fi 11/ 4,1 | kom | 3
20 | Podložna pločica za vijke promjer fi 7/4,1 | kom | 3
21 | Podložna pločica za vijke promjer fi 13/6,6 | kom | 3
22 | Podložna pločica za vijke promjer fi 13/7,1 | kom | 3
23 | Vijak za kosti K - 1,5 dužina 06-20 mm | kom | 2
24 | Vijak za kosti K- 2,0 dužina 06-38 mm | kom | 2
25 | Vijak za kosti K- 2,7 dužina 08-40 mm | kom | 2
26 | Vijak za kosti K 3,5 dužine 10-120 mm | kom | 50
27 | Vijak za kosti K 4,5 duž. 16-120 mm | kom | 10
28 | Vijak za kosti probušeni S - 7,0/2,10 mm, dužina navoja 16 mm, duž. 70-110 mm, čelik | kom | 3
29 | Vijak za kosti S 4,0 duž. 10-60 mm, s navojem do glave, čelik | kom | 30
30 | Vijak za kosti S 4,0 duž. 10-80 mm, s kratkim navojem, čelik | kom | 30
31 | Vijak za kosti S 6,5 , dužina navoja 16 mm, duž. 30-110 mm, čelik | kom | 3
32 | Vijak za kosti S 6,5 , s navojem do glave, duž. 25-110 mm, čelik | kom | 3
33 | Pločica DHS, 135 st, 03-14 provrta | kom | 1
34 | Pločica DCS, 95 st, 04-14 provrta | kom | 1
35 | Vijak DHS-DCS 70 - 110 mm | kom | 1
36 | Vijak DHS-DCS kompresivni /spojni | kom | 1
37 | Troh čavao, kratki, dužina 180 mm, materijal, proksimalni promjer 17 mm, distalni promjer 11 mm, sa statičkom i dinamičkom rupom, 125, 130 i 135 stupnjeva, titan | kom | 10
38 | Troh čavao, dugi, dužina 340-440 mm,Lijevi i Desni materijal Titan, proksimalni promjer 17 mm, distalni promjer 11 mm, sa statičkom i dinamičkom rupom, 125, 130 i 135 stupnjeva, titan | kom | 5
39 | Vijak za vrat Troch čavla materijal Titan, promjer 12 mm, samorezni/sa tri ureza/dužine od 80 mm - 120 mm | kom | 5
40 | Vijak za zaključavanje za Troch čavao navoj M8x1, materijal Titan, s osiguračem protiv odvrtnja/materijal peek/ | kom | 5
41 | Vijak kapa za Troch čavao | kom | 3
42 | Vijak distalni materijal Titan, promjer 6,28 mm, samorezni, dužine od 20 mm- 95 mm | kom | 10
43 | Vijak za kosti maleolarni fi4,5 20-105 | kom | 1
44 | Pločica košarasta za patelu po Smiljaniću, čelik | kom | 1
45 | Cijev fi 8/fi 7, dužine 50-150 mm | kom | 1
46 | Navojna šipka - Zagreb I, dužina 100-400 mm | kom | 1
47 | Navojna šipka - Zagreb II, dužina 100-300 mm | kom | 1
48 | Navojna šipka - Zagreb III, dužina 60-100 mm | kom | 1
49 | Zglob za fiksator Zagreb III | kom | 1
50 | Zglob za fiksator Zagreb II | kom | 1
51 | Ključ OK - 8 | kom | 1
52 | Ključ OK - 10 | kom | 1
53 | Ključ OK - 13 | kom | 1
54 | Zglob za Zagreb 1 | kom | 1
55 | Međuzglob I za Zagreb I | kom | 1
56 | Međuzglob II za Zagreb I | kom | 1
57 | Schanz vijci fi 4,5 mm, dužina 150-200 mm | kom | 1
58 | Schanz vijci, za Zagreb II dužina 95 mm | kom | 1
59 | Koštani cement s antibiotikom, pakiranje 40g | kom | 10
60 | Femoralna komponenta bescementne endoproteze, materijal izrade titan legura, kvadratni presjek s dvostrukim konusom, s tri rupe za dodatnu fiksaciju, 13 veličina (130-190 mm), konus 12/14, ccd 130°, bez okovratnika | kom | 8
61 | Acetabularna kapa s koncentričnim prstenovima i vertikalnim utorima na ekvatorijalnom dijelu, poalrni dio presvučen titan plazmom radi bolje primarne stabilnosti i sraštavanja, press-fit s mogućnošću fiksacije vijcima; materijal titan; najmanje 10 veličina (od 46 do 64) | kom | 8
62 | Glava - konus 12/14; promjer 28mm I 32mm; najmanje 5 dužina vrata; materijal izrade CoCrMo | kom | 8
63 | Neutralni i protrudirani 20° za glave diam. 28 i 32 mm, najmanje 5 veličina, UHMWPE materijal | kom | 8
64 | Acetabularni vijak ø 6,5 mm, titan, samorezni, dužine 20-50 mm | kom | 8
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Ukupno:
| Mjesto i datum | [7 empty] | Pečat i potpis