## Sheet1
Kupnja i nadogradnja SECTRA licenci
Naziv | Količina | Zadovoljava DA/NE
SECTRA DX IDS7 licence | 2
1.Mogućnost spajanja na postojeći PACS Sustav OB Gospić
Funkcionalnosti alata slike: - pan/zoom, - kino petlja (eng. Cine) prikaz s prilagodljivom brzinom, - pojačavanje ruba (edge enhancement), - povećalo (magnifying glass), - označavanje ključnih slika.
Funkcionalnost alata za mjerenje: - vrijednost piksela, - udaljenost, - kutovi, - ROI analiza, - mjerenje Cobbovog kuta, - mjerenje volumena.
Funkcionalnosti alata prikaza: - skrivanje DICOM informacija
Funkcionalnost pretraživanja i organizacije slika: - filtriranje liste prema imenu i prezimenu pacijenta, ID-u pacijenta, datumu studije, datumu pacijenta, modalitetu, - kreiranje prilagođene radne liste prema lokaciji, grupi korisnika ili korisniku, - podesivi formati za prikaz, - zaključavanje studija da je drugi ne mogu mijenjati, - automatsko mijenjanje statusa studije
Funkcionalnosti prikaza slike i korisničkog sučelja: - tile / stack načina prikaza, - prikaz na punom ekranu (full screen), povezivanje grupe slika za istovremeni pregled i usporedbu CT/MR serija istog pacijenta, - automatsko povezivanje grupe slika prema orjentaciji i poziciji slike, - prikaz reference linija između grupe slika (npr. Sagitalne i koronalne MRI grupe)
Funkcionalnost pred-defniranih prikaza slike i korisničke opcije: - protokoli za prikaz slika ovisno o vrsti analize, - korištenjem protokola za prikaz automatski se kontroliraju svi aspekti inicijalnog prikaza slike (raspored, grupiranje, 3D pogled, bojanje, kontrast itd.), - prilagodba za različite tipove studija (modalitet, dio tijela, broj slika, …) za pojedinu lokaciju, grupu korisnika ili korisnika, - automatsko učitavanje relevantne povijesti pacijenta (prethodne studije) za korisnika, - mogućnost označavnje određenih studija kao edukacijske studije, prikaz u posebnoj lokaciji (direktoriju ili sl.) za studije uz automatsku anonimizaciju.
Funkcionalnost prikaza volumena: - neprimjetno, integrirano 3D procesiranje koje se pokreće iz bilo kojeg prikaza, bilo ručno bilo kroz protokol prikaza ili može postojati istovremeno sa bilo kojim drugim pogledom (npr. MPR)
Funkcionalnost MPR-a: - interaktivna Multi planarna rekonstrukcija (MPR), - linije presjeka osjetljive na kursor miša, - kontrola debljine i razmaka, - podrška za zakrivljenu ravninu - paralelnu i koncentričnu, - svi paramteri slike (npr. zoom, windowing, orijentacija, linkovi) su očuvani prilikom promjene tipa prikaza (renderiranja), - istovremeni prikaz prijašnjih i trenutne studije u MPR modu.
Funkcionalnost povezivanja i referentne linije: - povezivanje MPR slika u svim paralelnim orijentacijama, uključujući različiti referentni okvir, - automatsko ili ručno povezivanje, - referentna linija se aplicira i na različite studije (npr. trenutne i prijašnje studije).
Funkcionalnost „pametnog povezivanja“ koja omogućava kompenzaciju različitih debljina presjeka kada se uspoređuju slike iz različitih serija.
SECTRA VESSELS licenca - licenca za praćenje krvnih žila | 1
1.Mogućnost spajanja na postojeći PACS Sustav OB Gospić
2. Automatsko praćenje krvožilne funkcije
3. Automatsko oslikavanje lumena krvne žile
4. Računanje površine presjeka krvne žile
5. Računanje/kvantifikacija stenoze
SECTRA CX Licenca - upgrade na import/export media modul | 10
1.Mogućnost spajanja na postojeći PACS Sustav OB Gospić
2. Nadogradnja postojećih CX licenci na Media import/export package koji omogućuje eksportiranje slikovnog materijala u DICOM formatu
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a (_____%)
Ukupna cijena ponude
U ________________________, dana _________________ |  | Pečat i potpis odgovorne osobe:
________________________