## Dijaliza
| Ponuditelj: |  |  |  |  | Osoba Ponuditelja za kontakt:
| Naziv |  |  |  |  | Ime i prezime: __________________
Broj telefona /telefaks: _______________________
Sjedište
OIB
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Potrošni materijal za JIL, OHBP i Dječji odjel
R. br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina na godišnjoj razini | Proizvođač | Zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Veličina pakiranja | Jedinična cijena po jed. Mjer bez Pdv-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV 25% ili 5%
1 | Elektrode za mjerenje doubine sedacije i anestezije | kom | 20
2 | Nosna kanila za mjerenje et. CO2 | kom | 25
3 | Skretnica, 3-way stopcock, bojom označen, kontinuirani tlak 2 bara, mobilni prsten, pogodna za davanje lipida. | kom | 100
4 | Rampa sa tri stopcock skretnice, pet konektora, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom | 20
5 | Rampa sa tri stopcock skretnice, pet konektora i produžnom I.V. linijom od 150 cm, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom | 20
6 | Rampa sa pet stopcock skretnica, sedam konektora, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom | 20
7 | Rampa sa pet stopcock skretnica, sedam konektora i produžnom I.V. linijom od 150 cm, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | KOM | 15
8 | Produžna I.V. linija s mobilnim prstenom, troslojna, PE/PVC, M/Ž, dužine 25 cm, 50 cm, 100 cm i 150 cm, unutarnji lumen širine 2.5 mm, vanjski lumen širine 4.1 mm, pogodna za davanje lipida | kom | 80
9 | Produžna I.V. linija s mobilnim prstenom, troslojna, PE/PVC, M/Ž, dužine 25, 50, 100, 150, 180, 200, 300 cm, unutarnji lumen širine 1 mm, vanjski lumen širine 2,5 mm, pogodna za davanje lipida | kom | 60
10 | Produžna I.V. linija s mobilnim prstenom, troslojna, PE/PVC, M/Ž, dužine 150 cm, unutarnji lumen širine 1,5 mm, vanjski lumen širine 3,0 mm, pogodna za davanje lipida | kom | 40
11 | Cijev za sukciju dužine 180 cm sa sustavom za kontrolu tlaka, sterilno pakiranje | kom | 150
12 | SOFTUB cijev za sukciju, unutarnji lumen širine Ø 4,5 mm, dužine 180 cm, sterilno pakiranje | kom | 40
13 | SOFTUB cijev za sukciju, unutarnji lumen širine Ø 7,0 mm, dužine 180 cm, sterilno pakiranje | kom | 40
14 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 14 Fr, sa naljepnicom, sterilna. | kom | 80
15 | Fiksator trahealne kanile za odrasle | kom | 20
16 | 2-smjerni spider drive s 2 pripoja i stezaljkama, 10 cm, Ø 2,5 mm | kom | 50
17 | 3-smjerni spider drive s 3 pripoja i stezaljkama, 10 cm, Ø 1,0 mm i Ø 2,5 mm | kom | 50
18 | I.V. set za precizno doziranje sa regulatorom protoka od 5 do 250 ml/h, sa injekcijskim portom, sa odzračnikom na kapaljci. | kom | 150
19 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzija S: 11.4cm x 4.4cm | kom | 40
20 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku ili nogu neonatusa za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzija XS: 10.8cm x 2.5cm | kom | 10
21 | RD SET Adultni/Neonatalni jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor za pacijente težine < 3 kg ili > 40 kg kompatibilan s Masimo pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 80
22 | RD SET Novorođenački/Pedijatrijski jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor za pacijente težine od 3 kg do 20 kg kompatibilan s Masimo pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 20
23 | RD rainbow SET Adultni/neonatalni jednokratni samoljepljivi senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje SpHb, SpO2, SpMet; za pacijente težine < 3 kg ili > 30 kg, kompatibilan s Masimo Radical-7 pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 20
24 | RD SET Adultni jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor za pacijente težine > 30 kg kompatibilan s Masimo pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 40
25 | RD rainbow SET Pedijatrijski jednokratni samoljepljivi senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje SpHb, SpO2, SpMet; za pacijente težine od 10 kg do 50 kg kompatibilan s Masimo Radical-7 pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 10
26 | RD rainbow SET Adultni jednokratni samoljepljivi senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje SpHb, SpO2, SpMet; za pacijente iznad 30 kg, kompatibilan s Masimo Radical-7 pulsnim oksimetrima; ne sadrži lateks | kom | 10
27 | Pedijatrijski jednokratni samoljepljivi SpO2 senzor, kompatibilan s OxiMax tehnologijom pulsne oksimetrije | kom | 50
28 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzije: M: 13.7cm x 6.4cm | kom | 100
29 | Jednokratna savitljiva udlaga za ruku za postavljanje i osiguranje zgloba pri korištenju arterijskih i perifernih linija, prekrivena mekanom tkaninom, sa zakopčavanjem na čičak. Može se prilagoditi svakom položaju. MRI kompatibilna; ne sadrži lateks; Dimenzije: M: 23cm x 9cm | kom | 100
30 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije te navoj za otežanu intubaciju; sterilno parkiran. Debljine 5.8 mm sa radnim kanalom debljine 2.8 mm | kom | 5
31 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije te navoj za otežanu intubaciju; sterilno parkiran. Debljine 5 mm sa radnim kanalom debljine 2.2 mm | kom | 1
32 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije te navoj za otežanu intubaciju; sterilno parkiran. Debljine 3.8 mm sa radnim kanalom debljine 1.2 mm | kom | 1
33 | Pacijent set za uređaj za terapiju visokim protokom TNI softFlow | kom | 30
34 | Aplikator za uređaj za terapiju visokim protokom TNI softFlow, large | kom | 30
35 | Filteri za uređaj za terapiju visokim protokom TNI softFlow | kom | 120
Ukupna cijena ponude bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena ponude s PDV-om:
Mjesto i datum:___________________
Pečat i potpis